# W PLESZEWIE

Telefony:

* **informacja** o numerach wewnętrznych
* PPIS w Pleszewie
* faks
* e-ma il
* Sekcja Higieny Kom una lnej
* fa ks
* e-ma i

ON-HK.903.1.274.2020

062 508 13 30

062 508 13 30

062 508 13 30

**psse.p1eszew@pis.gov.pl**

062 508 13 30

062 508 13 30

higiena.kom unalna@psse-pleszew.pl

ul. POzna ńska

63-300 Pleszew [www.psse-pIeszew.pl](http://www.psse-pIeszew.pl/)

Pleszew, 28.12.2020r.


# Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia.

## Strefa zaopatrzenia. Wodociqg Orlina

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 20 l9r. poz.59 ze zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028.), § 21 ust.1 rozpor ządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 20 l7r. poz.2294 ze zm.) oraz na podstawie próbek wody pobranych do badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przedstawia roczną ocenę jakości wody:

|  |
| --- |
| Wodociąg Orlina |
| Przedsiębiorca wodociągowy:Zakład Komunalny sp. z o.o. Gizałki ul. Wrzesińska 17 |
| Rodzaj ujęcia: **ujęcie podziemne** |
| Produkcja wody: **271,2 m’/d** |
| Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: **1520** osób |
| Zaopatrywane miejscowości: Orlina Mała, Orlina Duża, Dziewiń Duży, Białobłoty,Krzyżówka |
| **Łączna ilość wykonanych badań: 15 w tym:**kontrola **urzędowa:** kontrola wewnętrzna:-monitoring kontrolny- 4 - monitoring kontrolny- 4-monitoring przeglądowy -1 monitoring przeglądowy -1-badania nadzorowe- 0 - badania nadzorowe- 5 |
| Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względemmikrobiologicznym: 0, pod względem fizykochemicznym: 2 |
| Działania naprawcze: brak |
| Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia. |

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie ocenia wodę dla strefy zaopatrzenia wodociągu Orlina w skali roku 2020 jako:

## Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełnia (w badanym zakresie) wymagania określone w zalqcznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lv.dzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294 ze zm.)

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz.2028), wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny sp. z o.o. Gizałki ul. Wrzesińska 17
2. Wójt Gminy Gizałki

*mb*